DERS BİLGİ FORMU

| DERSİN ADI | YG TESİSLERİNDE ANAHTARLAMA VE OTOMASYON |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DERSİN SINIFI | 11. ve 12. Sınıf |  |  |  |
| DERSİN SÜRESİ | Haftalık 4 Ders Saati |  |  |  |
| DERSİN AMACI | Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisleri, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmelikleri’ne ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre yüksek gerilim tesislerinde modüler hücreler, şalt sahaları, kumanda panoları, sigortalar ve YG tesislerinde otomasyon ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. |  |  |  |
| DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI | - Metal muhafazalı hücrelerin montajını, bakım ve onarımını yapar. - YG şalt sahaları ve kumanda panoların bakım ve onarımını yapar. - YG tesislerde kullanılan DC kaynakların bağlantısını, bakım ve onarımını yapar. - YG sigortaların montajını ve değişimini yapar. - Kuranportör sisteminin bakımını yapar ve SCADA sistemlerini kullanır. |  |  |  |
| EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAM VE DONANIMI | Ortam: Yüksek Gerilim Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, YG tesislerinde kullanılan iş güvenliği malzemeleri, YG kumanda panoları, AG sigortalar ve ekipmanları DC kaynaklar, meger, ölçü aletleri, YG kontrol kalemi (neon lambalı ıstanka), vb. |  |  |  |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. |  |  |  |
| KAZANIM SAYISI VE SÜRE TABLOSU | ÖĞRENME BİRİMİ | KAZANIM SAYISI | DERS SAATİ | ORAN (%) |
|  | METAL MUHAFAZALI MODÜLER HÜCRELER | 3 | 32 | 22,22 |
|  | YG ŞALT SAHALARI VE KUMANDA PANOLARI | 2 | 24 | 16,66 |
|  | YG TESİSLERİNDE DC KAYNAKLAR VE KULLANIM YERLERİ | 2 | 24 | 16,66 |
|  | YG SİGORTALAR | 3 | 32 | 22,22 |
|  | KURANPORTÖR VE SCADA SİSTEMLERİ | 3 | 32 | 22,22 |
| TOPLAM |  | 13 | 144 | 100 |

| ÖĞRENME BİRİMİ | KONULAR | ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve KAZANIM AÇIKLAMALARI |
| --- | --- | --- |
| METAL MUHAFAZALI MODÜLER HÜCRELER | - Metal Muhafazalı Modüler Hücrelerin (MMMH) Bölümleri ve Donanımları - Metal Muhafazalı Modüler Hücrelerin (MMMH) Yerine Montajı - Metal Muhafazalı Modüler Hücre (MMMH) Bağlantıları | - Metal muhafazalı modüler hücrelerin (MMMH) bölümlerini ve donanımlarını açıklar. - Metal muhafazalı modüler hücrelerin yerine montajını yapar. - Metal muhafazalı modüler hücre bağlantılarını yapar. |
| YG ŞALT SAHALARI VE KUMANDA PANOLARI | - Şalt Sahaları ve Donanımları - YG Kumanda Panoları ve Donanımları | - Şalt sahaların çeşitlerini ve donanımlarını açıklar. - YG kumanda panolarının yapısını ve donanımlarını açıklar. |
| YG TESİSLERİNDE DC KAYNAKLAR VE KULLANIM YERLERİ | - YG Tesislerinde DA Güç Kaynakları - YG Tesislerinde DA Motorları | - YG tesislerinde DA güç kaynaklarının bakımını ve onarımını yapar. - YG tesislerinde DA motorların bağlantısını, bakımını onarımını yapar. |
| YG SİGORTALAR | - YG Sigortaların Yapısı ve Çeşitleri - YG Sigorta Montajı - YG Sigorta Değişimi | - YG sigortaların yapısını ve çeşitlerini açıklar. - YG sigortalarının montajını yapar. - YG sigortaların değişimini yapar. |
| KURANPORTÖR VE SCADA SİSTEMLERİ | - Kuranportör Sistemleri - Network (Ağ) Sistemleri - SCADA Sistemleri | - Kuranportör sistemlerinin bakımını ve onarımını yapar. - Network (ağ) sistemlerini kurar. - SCADA sistemlerini kullanır. |
| UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER |  |  |
| Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir. |  |  |
| METAL MUHAFAZALI MODÜLER HÜCRELER | - Metal muhafazalı modüler hücrelerin iç aydınlatma bakım onarımını yapma. - Metal muhafazalı modüler hücrelerde sigorta değişimi yapma. - Metal muhafazalı modüler hücrelerin kapak emniyet siviçlerinin kontrol ve değişimi. - Metal muhafazalı modüler hücrelerde manevra uygulamaları. - Metal muhafazalı modüler hücrelerde koruma röleleri ve bunlara ait ikazları açıklama. - Metal muhafazalı modüler hücrelerde bara akımının ölçülmesi - Metal muhafazalı modüler hücrelerde bara sıcaklığının endirekt ölçülmesi - Metal muhafazalı modüler hücrelerde meğer ile izolasyon testinin yapılması - Metal muhafazalı modüler hücrelerde meğer ile izolasyon testinin yapılması |  |
| YG ŞALT SAHALARI VE KUMANDA PANOLARI | - Şalt sahası kumanda panosu üzerinden, uzaktan kumanda biriminden açma kapama manevrası yapma. - Şalt sahası içi kumanda panosundan açma kapama manevrası yapma. - Şalt sahası içi kumanda panosundan manuel olarak ayırıcıya açma kapama manevrası yapma. |  |
| YG TESİSLERİNDE DC KAYNAKLAR VE KULLANIM YERLERİ | - Bakımlı akülerde akü yoğunluğunun (Bome) ölçümü. - Bakımlı akülerde saf su ve asit ilavesi. - Akü değişimi yapma - Akülerin seri bağlantısı. - Akülerin redresöre bağlanarak şarj edilmesi. - Elektrik kesintilerinde akü grubu ile acil aydınlatma yapılması. |  |
| YG SİGORTALAR | - YG sigorta etiket bilgilerini okuma - YG sigorta montajı - YG sigortaların izole sigorta sökme pensi ile değiştirilmesi. |  |
| KURANPORTÖR VE SCADA SİSTEMLERİ | - 5’li yıldız topoloji ağ kurulumu. - Simülasyon programı ile sistem elemanlarının kontrolü |  |
| DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |  |  |
| - Atölye çalışmalarının tamamında öğrencilerin iş önlüğü giyilmesi sağlanmalıdır. - Bu derste, verilen görevi tamamlama (enerjisiz bir ortamda çalışma) değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. - YG tesislerinde iş güvenliği önlemleri alınmadan müdahale edilmemesi ve alınan iş güvenliği önlemlerinin tekrar kontrol edilerek işlemlere başlanması tutum ve davranışı kazandırılmalıdır. - Öğrenciler uygun ve doğru manevra seçeneğini belirleyerek yapabilmelidir. - Çift taraflı topraklama yapmadan çalışılacak tamamen izole olmadan kesinlikle alana müdahale edilmemelidir. - Çalışılacak alanda enerjinin kesildiğini önce ve mutlaka olarak kontrol etmelidir. - Öğrenciler el ve güç aletlerini, KKD ekipmanları, kontrol kalemlerini amacı dışında kullanılmamalıdır. - YG tesisleri malzemelerini kullanmadan önce sağlam olduğunu kontrol ederek tekniğine uygun montaj ve demontajını yapmalıdır. - Tüm YG tesislerinde ek, pabuç ve izolatör bağlantılarının tekniğine uygun yapma becerisi kazandırılmalıdır. - Atölye derslerine öğrencilerin atölye araç ve gereçleri tam olarak katılımı sağlanmalıdır. - Tüm temrinlerin her öğrenciye gerekli malzeme ortam ve süre verilerek bağımsız yaptırılması sağlanmalıdır. - Öğrenciler yapılan temrinlerin sonunda YG malzemelerinin bağlantı ve montajı için gerekli el becerisini kazanmalıdır. - Öğrenci verilen tüm temrinlik malzemeleri tasarruflu olarak kullanabilmelidir. |  |  |