DERS BİLGİ FORMU

| DERSİN ADI | AYDINLATMA VE KONTROLÜ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DERSİN SINIFI | 11. ve 12. Sınıf |  |  |  |
| DERSİN SÜRESİ | Haftalık 7 Ders Saati |  |  |  |
| DERSİN AMACI | Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aydınlatma sistemlerinin montaj, kurulum, bakım onarım ve kontrolü ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. |  |  |  |
| DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI | - Aydınlatma yapılacak ortama uygun aydınlatma türünü seçer. - Aydınlatmaya ait büyüklerin ölçümünü yapar. - Ortama uygun lamba türünü seçimini yapar. - Ortama uygun armatür türünü seçimini yapar. - LED sistemlerin montaj ve bakımını yapar. - Sisteme uygun LED sürücü seçimini yapar. - LED’lerde verimlilik hesaplarını yapar. - Aydınlatma sistemlerinde kontrol uygulamalarını yapar. |  |  |  |
| EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAM VE DONANIMI | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. |  |  |  |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. |  |  |  |
| KAZANIM SAYISI VE SÜRE TABLOSU | ÖĞRENME BİRİMİ | KAZANIM SAYISI | DERS SAATİ | ORAN (%) |
|  | AYDINLATMANIN TANIMI, AMACI VE TÜRLERİ | 6 | 35 | 14 |
|  | IŞIK VE GÖRME OLAYI | 3 | 21 | 8 |
|  | LAMBALAR | 4 | 21 | 8 |
|  | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | 6 | 35 | 14 |
|  | LED TEKNOLOJİSİNİN AYDINLATMADA KULLANIMI | 9 | 56 | 23 |
|  | LED SÜRÜCÜLER | 3 | 21 | 8 |
|  | LED’LERDE VERİMLİK | 4 | 28 | 11 |
|  | AYDINLATMADA KONTROL | 5 | 35 | 14 |
| TOPLAM |  | 40 | 252 | 100 |

| ÖĞRENME BİRİMİ | KONULAR | ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve KAZANIM AÇIKLAMALARI |
| --- | --- | --- |
| AYDINLATMANIN TANIMI, AMACI VE TÜRLERİ | - Aydınlatmanın Temel Kavramları - Amacı Bakımından Aydınlatma Türleri - Fizyolojik aydınlatma - Dekoratif aydınlatma - Dekoratif fizyolojik aydınlatma - Dikkati çeken aydınlatma - Işık Kökeni Bakımından Aydınlatma Türleri - Doğal aydınlatma - Suni aydınlatma - Aydınlatılan Yere Göre Aydınlatma Türleri - İç aydınlatma - Dış aydınlatma - Işık Kirliliği - Aydınlatmanın İnsan (psikolojik/fizyolojik) Üzerindeki Etkisi | - Aydınlatmanın temel kavramlarını açıklar. - Aydınlatmanın temel büyüklüklerinin (Lümen, lüks, ışık rengi, kandela, renksel geri veri indeksi) tanımları açıklanır. - Temel büyüklüklerin günlük hayattaki örnekleri gösterilir. - Amacı bakımından aydınlatma türlerini açıklar. - Fizyolojik, dekoratif, dekoratif fizyolojik, dikkati çeken aydınlatma türlerinin günlük hayattaki uygulama alanları açıklanır. - Aydınlatma türlerinin farkları açıklanır - Aydınlatma türlerinin birbirine göre avantaj ve dezavantajları açıklanır. - Aydınlatma türünün uygulanacak ortama göre seçimi açıklanır. - Aydınlatma türü ile uygulama alanının doğru şekilde tablo yardımıyla eşleştirilmesi sağlanır. - Işık kökeni bakımından aydınlatma türlerini açıklar. - Işık kökeni bakımından aydınlatma türlerini açıklar. - Aydınlatılan yere göre aydınlatma türlerini açıklar. - İç / dış mekân tanım ve istisnaları (tünel, boyahane) örneklerle açıklanır. - İç ve dış aydınlatma türleri günlük hayattaki örnekleri ile açıklanır. - İç ve dış aydınlatmada kullanılan ekipmanların farklılıkları açıklanır. - Işık kirliliğinin çevreye olan etkilerini ve çözüm yöntemlerini açıklar. - Işık kirliğine sebep olan tasarım ve armatür hataları açıklanır. - Işık kirliliğinin enerji verimliliği ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri açıklanır. - Aydınlatmanın insan (psikolojik / fizyolojik) üzerindeki etkilerini açıklar. - Aydınlatmanın insanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri örneklerle açıklanır. - Işık renginin ve tonunun insan üzerindeki etkileri açıklanır. - Işık şiddetinin az veya çok olmasının insan üzerindeki etkileri açıklanır. - Işık titreşiminin (Flicker) insan üzerindeki etkisi açıklanır. - Stroboskobik olayın insan üzerindeki etkisi açıklanır. - Yapay aydınlatmanın olumsuz etkisinin azaltılması için yapay aydınlatmadaki renk sıcaklığının ve ışık akısının gün ışığına adaptasyonu nasıl yapılacağı açıklanır. (Sirkadyen ritim) |
| IŞIK VE GÖRME OLAYI | - Fotometrik Büyüklükler - Işık akısı - Işık şiddeti - Parıltı - Renksel geri verim indeksi (CRI) - Renk sıcaklığı-dalga boyu - Fizyolojik-Optik Esaslar - Adaptasyon - Kontrast duyarlığı - Kamaşma - Renk - Işık Üretiminin Temelleri - Termik ışık üretimi - Deşarja dayanan ışık üretimi - Elektrolüminesan ışık üretimi | - Fotometrik büyüklüklerin ölçümünü yapar. - Işık akısı, Işık şiddeti, CRI ve Renk sıcaklığı ölçümlerinin tekniğine uygun olarak yapılması açıklanır. - Ölçülen büyülerin birimleri açıklanır. - Ölçüm sonuçlarının referans değerlerle karşılaştırılması ve raporlanması açıklanır. - Farklı Işık renklerine göre renkleri algılanması deneyini yapılarak sonuçları açıklanır. - Fizyolojik ve optik esasları açıklar. - Aydınlıktan karanlığa geçiş deneyi ile gözün verdiği tepki ve sonuçları adaptasyon deneyi ile açıklanır. - Arka plan rengi ve objenin renk farklılıklarına göre fark edilebilirlik (Kontrast duyarlılığı) deney sonuçları açıklanır. - Farklı aydınlık seviyelerine göre yapılan kamaşma deneylerinde gözün verdiği tepki ve yüksek ışık şiddetinin göze etkisi deney sonuçları ile açıklanır. - Farklı objelerin değişik renk sıcaklığına sahip aydınlatma uygulamalarında renk değişimlerinin incelenmesi deneylerinde gözün verdiği tepki ve deney sonuçları açıklanır. - Işık üretim çeşitlerini açıklar. - Farklı ışık kaynaklarının tepki hızı, ürettiği ısı, verimlilik, renk ve devreye alma /çıkarma durumlarına verdiği tepkilerin izlenerek deney sonuçları açıklanır. |
| LAMBALAR | - Lamba Çeşitleri - Enkandesan lambalar - Deşarj lambalar - Flüoresan lambalar - LED lambalar - Özel amaçlı lambalar - Lambaların Ekonomik Ömrü - Lambaların Işık Rengi Özellikleri - Lambaların Duyları - Vidalı duylar (E tipi duylar) - Bayonet duylar (B tipi duylar) - Çubuk enkandesan duylar (S tipi duylar) - Yuvalı duylar (R 7s) - İğne bacaklı duylar (G tipi duylar) | - Uygun lamba seçimini yapar. - Lambaların birbirine göre avantaj ve dezavantajları açıklanır. - Lambaların ömür, enerji tüketimi, tepkime hızı, performans ve DIMMER (ayarlanabilir) edilebilme özellikleri açıklanır. - Dış mekânda çalışabilme özellikleri renksel geri verim oranı (CRI) özellikleri açıklanır. - Lambaların ekonomik ömrünü ve buna etki eden faktörleri açılar. - Lambaların verdiği ışık şiddeti ölçümü yapılarak ekonomik ömrünün kontrol edilmesi lambaların performans deneyi ile uygulamalı olarak açıklanır. - İstenen ışık rengine göre lamba seçimi yapar. - Renk sıcaklığı (sarı-beyaz) skalasında değişik lamba çeşitlerinin verdiği ışık renkleri açıklanır. - İstenen ışık renk sıcaklığına (kelvin) göre uygun lamba seçiminin nasıl yapılacağı açıklanır. - Lambaların duy bağlantılarını yapar. - Her bir duy çeşidi için uygulama yapılmalıdır. - Her bir duy çeşidine göre lambaların seri, paralel bağlantı uygulamaları yapılmalıdır. |
| AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | - Armatür Bileşenleri - Işık kaynağı - Gövde - Bağlantı klemensleri - Armatürlerin Elektriksel Sınıflandırılması - Elektrik sınıfı 1 (Class1) - Elektrik sınıfı 2 (Class2) - Elektrik sınıfı 3 (Class3) - Montaj Tipine Göre Armatürler - Sıva altı - Sıva üstü - Armatürlerin Sızdırmazlık (IP) ve Darbe Dayanımına (IK) Göre Sınıflandırılması - Direkt ve Endirekt Aydınlatma Armatürleri - Armatürlerin Üretim Onay Testleri - Topraklama direnci - Topraklama sürekliliği - Fonksiyon testi - Yalıtım direnci | - Armatür bileşenlerinin montaj ve bağlantılarını yapar. - Değişik armatür türleri için armatürlerin demonte edilerek bileşen listesi oluşturulur. - Demonte edilen armatürlerin montajının nasıl yapılacağı açıklanır. - Montajı yapılan armatürün kablo ve klemens bağlantılarının nasıl yapılacağı açıklanır. - Montajı yapılan armatürlerin bağlantı kontrollerinin nasıl yapılacağı açıklanarak çalıştırılması sağlanır. - Armatürlerin elektriksel sınıflandırmasını yapar. - Class1, class2 ve class3 sınıfı armatürlerin kullanım yerleri ve elektriksel bağlantıları açıklanır. - Montaj tipine göre armatür seçimini ve montajını yapar. - Sıva altı (gömme) ve sıva üstü (askı teli, tij, ray) montaj şekillerinin açıklanması. - Sıva altı ve sıva üstü armatür montajının montaj kılavuzuna göre yapılması gerektiği açıklanır. - Sıva altı ve sıva üstü armatür montajında dikkat edilecek hususular açıklanır. - Armatürlerin sızdırmazlık (IP) ve darbe dayanımına (IK) göre sınıflamasını yapar. - IP sınıflarının ve farklı IP sınıflarına ait ürünlerin özellikleri açıklanır. - IK sınıflarının ve farklı IP sınıflarına ait ürünlerin özellikleri açıklanır. - Direkt ve endirekt aydınlatma armatürlerinin seçimini ve montajını yapar. - Direkt ve endirekt aydınlatma armatürlerinin türleri ve kullanım yerleri açıklanır. - Armatür üretim onay testlerini açıklar. - TS EN 60598-1, TS EN 60598-2:1 standartlarının içeriği açıklanır. - Armatür onay testlerinin süreci ve nasıl yapıldığı açıklanır. - Topraklaması yapılmış aydınlatma armatürün gövdesinden meger ile topraklama direncinin ölçümü açıklanır. |
| LED TEKNOLOJİSİNİN AYDINLATMADA KULLANIMI | - LED’lerin Tanımı ve Özellikleri - LED’lerin Yapısı ve Çeşitleri - Montaj tipi - Fiziksel ölçü (Kılıflarına göre LED’ler) - LED'lerde güç - LED’lerde verim - LED’lerde renk sıcaklığı (kelvin) ve renk - LED’lerde Akım ve Gerilim İlişkisi - Sabit akım esasına göre modül oluşturma - Sabit gerilim esasına göre modül oluşturma - LED’lerde Akım ve Isı İlişkisi - Soğutucu ve PCB seçimi - Isı etkisine göre LED'lerin çalışma sürelerinin belirlenmesi - LED’lerde Isı Yönetimi - Soğutucu ebat ve tipleri - Soğutucu montajı - LED PCB Modülleri - CEM1 PCB'li - FR4 PCB'li - Alüminyum PCB'li - Esnek PCB'li - Bağlantı Şekilleri - LED modüllerin seri bağlantısı - LED modüllerin paralel bağlantısı - LED modüllerin karışık bağlantısı - LED'li Armatür Bileşenlerinde Dikkat Edilecek Hususlar - Sürücü ile LED modül arasındaki gerilim düşümü - Şerit-Lineer LED modüllerde gerilim düşümü - LED Modül ve Bileşenlerinin Nitelik Kontrolleri | - LED’lerin özelliklerini açıklar. - LED’lerin ışık kaynağı olarak kullanımının diğer ışık kaynaklarına göre avantajlarını-dezavantaları (verimlilik, uzun ömür, renk çeşitliliği, çevreye duyarlılık, tasarım esnekliği, kontrol edilmesi) açıklar. - LED’lerin yapısı ve özelliklerini açıklar. - Montaj tipine göre SMD, bacaklı ve COB LED’ler özellikleri ve montaj şekilleri açıklanır. - LED’lerin kılıflarına göre (2835, 5050, 3030, 3535, 4040) fiziksel ölçüleri açıklanır. - LED’lerin düşük, orta ve yüksek güçte (LP, MP, HP) çalışma aralıkları açıklanır. - Akım voltaj ilişkisine göre LED’lerin güç tespiti (3 V-60 mA, 3 V 150 mA, 3 V 350 mA, 9 V-120 mA) açıklanır. - Değişik LED’ler için katalog değerlerindeki ışık akısı / güç (lm/W) verimliliğe göre LED seçimi açıklanır. - Renkli LED’lerde renk ve dalga boyu (nanometre) kavramı ile renklere göre LED’lerin çalışma gerilimi açıklanır. - Beyaz renk LED’lerde ışık sıcaklığı (kelvin) ile çalışma gerilimi açıklanır. - RGB ve RGBW LED’lerin özellikleri açıklanır. - LED’lerde akım ve gerilim ilişkisine göre LED modülünü oluşturur. - Sabit akım esasına göre LED sayısının tespit edilerek modül oluşturulması açılanır. - Sabit gerilim esasına göre LED sayısının ve direnç değerinin tespit edilerek modül oluşturulması açıklanır. - Aydınlatma modülünün tekniğine uygun olarak soğutucuya montajını yapar. - LED’lerde ışık, akım ve ısı ilişkisi açıklanır. - LED’lerde çekilen akıma göre dayanabileceği ısı değerinin katalog yardımı ile bulunması açıklanır. - Oluşan ısı yoğunlarına göre uygun pcb ve soğutucu seçimi açıklanır. - LED’lerde çalışma esnasında meydana gelen ısının uygun ölçü aletiyle ölçülmesi ve bu değere göre çalışma ömrünün katalog yardımı ile bulunması açıklanır. - LED'lerin soğutucu seçimini ve montajını yapar. - LED’lerde çalışma esnasında meydana gelen ısının uygun ölçü aletiyle ölçülmesi ve bu değere göre soğutucu ebat ve tipinin seçilmesi açıklanır. - Soğutucu montajında dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanır.(Termal macun, Temas basıncının arttırılması) - LED'li sistemlerde PCB çeşitlerini açıklar. - PCB nin tasarım, kullanım yeri, ekonomi ve soğutma esasına uygun olarak seçimi. - LED modüllerinin bağlantılarını yapar. - LED modüllerinin ışık akısı (lümen) değeri, verimlilik, güvenlik(güvenli çalışma gerilimi), uygun soğutma şekli ve sürücü değerleri(Kullanılacak akım ve gerilim değerleri) dikkate alınarak oluşturulması açıklanır. - LED modüllerin seri paralel ve karışık bağlantıları açıklanır. - LED armatür bileşenlerini açıklar. - LED sistemlerde sürücü ve modül arasındaki mesafe ile iletken kesitinin gerilim düşümüne etkileri ve çözüm yöntemleri açıklanır. - Şerit-lineer LED modüllerinde besleme hattı ve şerit uzunluklarının oluşturduğu sakıncalar ve çözüm yöntemleri açıklanır. - LED ve bileşenlerinin nitelik kontrollerini yapmak. - LED modüllerinde renk BIN’i, lümen BIN’i ve voltaj BIN’ini açıklar. - LED modüllerinde renk bini lümen bini voltaj bini farklarının oluşturduğu sakıncalar (Renk sıcaklığı farkı, parlaklık farkı, güç tüketimi farkı) açıklanır. |
| LED SÜRÜCÜLER | - LED Sistemine Göre Sürücü Seçimi - Sabit Gerilim Sürücüleri - Sabit Akım Sürücüleri | - LED sistemlerinde sürücü seçimini yapar. - LED sistemine göre sürücü seçimine etki eden faktörler (maliyet, verim, akım-gerilim-güç değerleri, kullanım yeri, boyut) açıklanır. - Sürücülerin ısı kaynağından uzak noktaya yerleşiminde dikkat edilecek hususlar açıklanır. - Sabit gerilim sürücüleri tekniğine uygun kullanır. - Sabit gerilimli sürücülerin kullanım yerleri ve özellikleri açıklanır. - Sabit akım sürücüleri tekniğine uygun kullanır. - Sabit akımlı sürücülerin kullanım yerleri ve özellikleri açıklanır. |
| LED’LERDE VERİMLİK | - LED Çipinde Verimlilik - LED Modülünde Verimlilik - LED Sürücülerinde Verimlilik - LED Lamba ve Armatürlerde Verimlilik | - LED çiplerinin verimliliğine göre seçimini yapar. - Işık akısı/Harcanan güç(Lümen/Watt) verim hesabına göre yüksek verimli çip seçimi açıklanır. - LED modülünün verimliliğini hesaplar. - LED modülün verimliliğini etkileyen faktörler açıklanır. - LED modülün verdiği ışık akısı/Harcanan güç (Lümen/Watt) hesabına göre verimliliğinin bulunması açıklanır. - LED sürücülerin verimliliğini hesaplar. - LED sürücülerin verimliliğini etkileyen faktörleri açıklanır. - LED sürücülerin, verdiği güç /şebekeden çektiği güç hesabına göre verimliliğinin bulunması açıklanır.(Giriş gücü Watt, cosα değerlerinde VA görünür güç hesabı) - LED lamba ve armatürlerin verimliliğini hesaplar. - LED lamba ve armatürlerin verimliliğini etkileyen faktörleri açıklanır. - LED lambanın ışık akısı/sürücünün şebekeden çektiği güç (Lümen/Watt) hesabına göre verimliliğinin bulunması açıklanır. |
| AYDINLATMADA KONTROL | - Aydınlatmada Kullanılan Sensörler - Fotoseller - Hareket Sensörleri - Zaman röleleri - Renk sensörleri - Ses sensörleri - Dokunmatik sensörler - Dimmerler (Işık Kısıcılar) - Manuel dimmerler - RF kumandalı dimmerler - IR kumandalı dimmerler - Bluetooth ve wifi dimmerler - Repeaterlar - Aydınlatma Kontrol Cihazları - RGB kontrol cihazları - RGBW kontrol cihazları - Tunner (ton kontrol) kontrol cihazları - Repeaterlar - Mikrokontrolörler - Akıllı Aydınlatma Kontrol Cihazları - Piksel kontrol cihazları - DALİ kontrol sitemleri - DMX kontrol sistemleri - KNX kontrol sistemleri | - Aydınlatmada kullanılan sensörlerin bağlantısını ve montajını yapar. - Aydınlatmada kullanılan sensörlerin seçimi açıklanır - Aydınlatmada kullanılan sensörlerin montaj ve bağlantısı açıklanır. - Dimmerlerin bağlantısını ve montajını yapar. - Aydınlatmada kullanılan dimmerlerin seçimi açıklanır - Aydınlatmada kullanılan dimmerlerin montaj ve bağlantısı açıklanır - Aydınlatma kontrol cihazlarının bağlantısını ve montajını yapar. - Aydınlatmada kullanılan kontrol cihazları seçimi açıklanır - Aydınlatmada kullanılan kontrol cihazlarının bağlantıları açıklanır. - Aydınlatmada kullanılan repeaterların seçimi açıklanır. - Aydınlatmada kullanılan repeaterların bağlantıları açıklanır. - Mikrokontrolörler ile aydınlatma sisteminin kontrolünü yapar. - LED’ler ile mikrokontrolör arasındaki besleme ve haberleşme bağlantılarını yapar. - LED’ler ile mikrokontrolör arasındaki on/off çalışma sistemi açıklanır. - LED’ler ile mikrokontrolör arasındaki ton çalışma sistemi açıklanır. - LED’ler ile mikrokontrolör arasındaki dim çalışma sistemi açıklanır. - RGB LED’ler ile mikrokontrolör arasındaki bağlantı ve renk değişimi uygulamaları açıklanır. - Piksel RGB LED’ler ile mikrokontrolör arasındaki bağlantı ve renk değişimi uygulamaları açıklanır. - Akıllı aydınlatma kontrol cihazlarının bağlantı ve montajını yapar. - Piksel kontrol cihazlarının bağlantısını yapar ve kullanımını açıklar. - DALİ kontrol cihazlarının bağlantısını yapar ve kullanımını açıklar. - DMX kontrol cihazlarının bağlantısını yapar ve kullanımını açıklar. - KNX kontrol cihazlarının bağlantısını yapar ve kullanımını açıklar. |
| UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER |  |  |
| Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir. |  |  |
| AYDINLATMANIN TANIMI, AMACI VE TÜRLERİ | - Aydınlatma türlerine ait eşleştirme tabloları - Aydınlatma türlerine ait model oluşturma - Dikkat çeken aydınlatma uygulaması - Fizyolojik aydınlatma uygulaması - Dekoratif aydınlatma uygulaması - Dekoratif fizyolojik aydınlatma uygulaması - Doğal aydınlatma uygulaması - Suni aydınlatma uygulaması - İç aydınlatma uygulaması - Dış Aydınlatma uygulaması |  |
| IŞIK VE GÖRME OLAYI | - Lüksmetre ile ışık şiddeti ölçümü - Lüksmetre ile parıltı ölçümü - Spektrofotometre ile renksel geri verim indeks ölçümü - Spektrofotometre ile renk sıcaklığının ölçümü - Depo/koridor ortamındaki ortalama ışık şiddetinin bulunması ve referans değerlerine göre karşılaştırma - Çalışma ortamındaki ortalama ışık şiddetinin bulunması ve referans değerlerine göre karşılaştırma - Farklı ışık renklerine göre renklerin algılanması deneyi - Adaptasyon deneyi - Kamaşma deneyi - Eşit güçteki termik ışık, deşarja dayanan ışık, elektrolüminesan ışık veren lambaların aydınlatma düzeyini karşılaştırılması deneyi |  |
| LAMBALAR | - 3000 K için lamba seçimini yaparak ışık rengi ölçümü - 6500 K için lamba seçimini yaparak ışık rengi ölçümü - E tipi duy bağlantıları - B tipi duy bağlantıları - S tipi duy bağlantıları - R7s tipi duy bağlantıları - G tipi duy bağlantıları - Farklı tip duylarla seri bağlama - Farklı tip duylarla paralel bağlama - Uygun lambanın enerji tüketimine, tepkime hızına, dimmer özelliğine, renksel veri kriterlerine göre seçmek - Lambanın performansının testi |  |
| AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | - Armatür bileşenlerinin montaj ve bağlantıları - Armatürlerin topraklama bağlantısı - Sıva altı armatür montajı - Sıva üstü armatür montajı - Armatür sızdırmazlık deneyi - Direkt aydınlatma uygulaması - Endirekt aydınlatma uygulaması - Armatür-toprak direncinin meğer ile ölçümü |  |
| LED TEKNOLOJİSİNİN AYDINLATMADA KULLANIMI | - LED chiplerinin fiziksel ölçülerinin kumpasla kontrolü - Yapısına göre değişik LED’ler seçilerek modül oluşturma - Watt değerine göre seçilen LED'lerde akım ölçümü - RGB LED'lerle farklı renklerin oluşturulması - COB LED uygulaması - 12 V sabit gerilimli sürücü ile 2 LED ve direnç ile modül oluşturma - 12 V sabit gerilimli sürücü ile 3 LED ve direnç ile modül oluşturma - 24 V sabit gerilimli sürücü ile 6 LED ve direnç ile modül oluşturma - 24 V sabit gerilimli sürücü ile 7 LED ve direnç ile modül oluşturma - 350 mA sabit akımlı 18-36 V gerilimli sürücü ile 18 V için modül oluşturma - 350 mA sabit akımlı 18-36 V gerilimli sürücü ile 24 V için modül oluşturma - 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 36 V için modül oluşturma - 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 48 V için modül oluşturma - 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 54 V için modül oluşturma - Aydınlatma modülünün soğutucuya montajı - CEM1 PCB'li modül oluşturma - FR4 PCB'li modül oluşturma - Alüminyum PCB'li modül oluşturma - Esnek PCB'li modül oluşturma - LED modüllerinin seri bağlantısı - LED modüllerinin paralel bağlantısı - LED modüllerinin seri-paralel bağlantısı - Değişik kesit ve uzunluğuna sahip kablolarla LED modül ve güç kaynağı bağlantılarını yaparak ışık şiddeti ölçme - Değişik kesit ve uzunluğuna sahip kablolarla LED modül ve güç kaynağı yaparak gerilim ölçme - 5 m şerit LED için farklı besleme noktalarına göre ışık şiddeti ölçme (beslemelerin 2-3-4 noktadan olacak şekilde) - 5 m şerit LED için farklı besleme noktalarına göre gerilim ölçme (beslemelerin 2-3-4 noktadan olacak şekilde) - LED modülde farklı renk sıcaklıklarının oluşturulması - LED modülde farklı renklerin oluşturulması - Farklı LED modüllerinin yan yana çalıştırılarak BIN farkının tespit edilmesi |  |
| LED SÜRÜCÜLER | - LED sistemlerinde sürücü değişimi - Farklı LED sistemlere göre sabit gerilimli sürücü (verimine göre) seçimi ve bağlantıları - Farklı LED sistemlere göre sabit akımlı sürücü (verimine göre) seçimi ve bağlantıları |  |
| LED’LERDE VERİMLİK | - LED çipine ait ışık akısı/güç (lümen/Watt) hesapları - Verimlilik, fiyat performans kriterlerine göre uygun LED seçimi - LED modülüne ait ışık akısı/güç (lümen/Watt) hesapları - LED sürücüsüne ait alınan güç/verilen güç hesapları |  |
| AYDINLATMADA KONTROL | - Fotoselle çalışan aydınlatma uygulaması - Hareket sensörü ile çalışan aydınlatma uygulaması - Zaman rölesi ile çalışan aydınlatma uygulaması - Renk sensörleri ile çalışan aydınlatma uygulaması - Ses sensörleri ile çalışan aydınlatma uygulaması - Dokunmatik sensör ile çalışan aydınlatma uygulaması - Manuel dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması - RF kumandalı dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması - IR kumandalı dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması - Bluetoot ve wifi dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması - Manuel dimmer ve repater kullanarak aydınlatma uygulaması - RF kumandalı dimmer ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması - IR kumandalı dimmer ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması - Bluetoot ve wifi Dimmer ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması - RGB kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması - RGBW kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması - Tunner (Ton kontrol) kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması - RGB kontrol cihazları ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması - RGBW kontrol cihazları ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması - Tunner (Ton kontrol) kontrol cihazları ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması - Mikrokontrolörler ile aydınlatma sistemi açma kapama uygulaması - Mikrokontrolörler ile aydınlatma dimmer kontrolü - Mikrokontrolörler ile aydınlatma sistemi RGB kontrolü - Mikrokontrolörler ile adreslenebilir LED kontrolü - Piksel Kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması - DALİ kontrol sitemleri kullanarak aydınlatma uygulaması - DMX kontrol sistemleri kullanarak aydınlatma uygulaması - KNX kontrol sistemleri kullanarak aydınlatma uygulaması |  |
| DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |  |  |
| - Atölye çalışmalarının tamamında öğrencilerin iş önlüğü giyilmesi sağlanmalıdır. - Mekanik işlemler yapılırken Kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. - Öğrenciler el ve güç aletlerini amacı dışında kullanılmamalıdır. - Öğrenciler kesinlikle enerji altında çalışmamalıdır. - Kimyasal maddeler ile çalışırken gerekli önlemler alınmalıdır. - Havya ile yapılacak işlerde gerekli çalışma alanının sağlıklı olarak oluşturması gerekmektedir. - Tesisat ve aydınlatma malzemelerini kullanmadan önce sağlam olduğunu kontrol ederek tekniğine uygun bağlayıp sökülmelidir. - Tüm tesisat ek, klemens ve soket bağlantılarının tekniğine uygun yapma becerisi kazandırılmalıdır. - Armatürlerin montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun yapma becerisi kazandırılmalıdır. - Atölye derslerine öğrencilerin atölye araç ve gereçleri tam olarak katılımı sağlanmalıdır. - Tüm temrinlerin her öğrenciye gerekli malzeme ortam ve süre verilerek bağımsız yaptırılması sağlanmalıdır. - Öğrenciler yapılan temrinlerin sonunda tesisat ve aydınlatma malzemelerinin bağlantı ve montajı için gerekli el becerisini kazanmalıdır. - Öğrenciler ölçü aletlerini tekniğine uygun şekilde bağlama ve değerleri okuma hatasız okuma becerisini kazanmalıdır. - Kullanılan tüm ölçü aletlerinin kalibrasyon ayarlarının zamanında ve yetkili kuruluşlarca yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi alışkanlığı kazandırılmalıdır. - Katalog, datasheet, etiket ve montaj talimatı okuma ve kullanma becerisinin kazandırılmalıdır. - Öğrenciler nitelikli lehim yapabilme becerisini kazanmalıdır. - Öğrenci verilen tüm temrinlik malzemeleri tasarruflu olarak kullanabilmelidir. - Aydınlatma sistemlerinin bağlantı ve montajlarında verimliliği etkileyen faktörlerin göz önünde bulundurulması alışkanlığı kazandırılmalıdır. - Aydınlatma sisteminde kullanılan tüm araç, gereç ve cihazların kullanım kılavuzundaki direktiflere uygun olarak montaj ve bağlantıların yapılması sağlanmalıdır. |  |  |